ООО ПВФ «Центр энергосберегающих технологий»

620057 ,г.Екатеринбург,  ул. Таганская, 89, оф. 8

тел/факс 8(343)3456211, e-mail:energynew@mail.ru, INTERNET http///www.estc.su

Опросный лист

для заказа вакуумного выключателя ВВ/TEL

| 1. Вакуумный выключатель: ВВ/TEL |  | – |  |  |  |  | – |  |  |  | / |  | 400 |  | ## У2 |  |  |  | шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение сети, 6; 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  | У2 |  |  |  | шт. |  |
| Номинальный ток отключения, 12,5; 20; 25 кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  | У2 |  |  |  | шт. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | У2 |  |  |  | шт. |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 |  | #### У2 |  |  |  | шт. |  |
| 2. Для модернизации шкафа типа : (выбрать из списка или указать другое) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | шт. |  |  |
|  | - К-104М, К-104, К-47, К-49, К-59, КМ-1, КМ-1М, КМ-1Ф, КМВ, КРУН-6(10)ЛМ, К-204ЭП, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - КРУ2-10, К-XII, K-XIII, К-XXVI, К-37, КР-10/500, КРУ2-10Э/Э, К3-02, К2-03, КВС-09, СSIM-1-10, CSIM-4-12, К-IIу, К-IIIу, К-IV, К-VIу, КР-10У4, КЭ-10, КРУЭ-10В, RSW 10/I, ST-7, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - КСО-266, КСО-272, КСО-285, КСО-292, КСО-2, КСО-2у, КСО-2ум, КСО-2умз, Д-13Б, ЛП-318, КП-03, КСО-2200, МКФВ, КРН-II-10, КРН-III-10, КРН-IV, К-VI, Ш-164, КРН-10, МКФН, КСО из камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Тип заменяемого выключателя :                                     10. Род оперативного тока :

(выбрать из списка или указать другое указать другое)

|  |  |  |  | ВК-10, ВКЭ-10, |  |  |  | - |  | переменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВМПП-10, ВМП-10К, |  |  |  | - |  | постоянный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВМП-10П, ВМПЭ-10, ВМГ-133 |  |  |  | - |  | выпрямленный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SCI 4-12/20/400, SCI 4-12/20/800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Тип привода : (выбрать из списка или указать другое) |  |  |  |  |  |  |  | Источник выпрямленного оперативного тока : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ППО-10, ПП-67, ПП-61, ППВ |  |  |  |  |  |  | - |  |  | БПТ + БПНС-2 (с фильтрованным выходом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ППМ-61, ПЭ-11, ПС-10, ПРБА |  |  |  |  |  |  | - |  |  | БПТ + УПНС (с фильтрованным выходом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПЭВ-11, ППМ-10, встроенный привод |  |  |  |  |  |  | - |  |  | ###### БПТ + БПН |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фильтры Ф/TEL-220-02 - |  |  |  |  |  | шт. 5) |  |  |  |
| Для CSIM-4-12 педаль расфиксации ВЭ: а) слева, б) справа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Втычные контакты главных цепей 1) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5) количество фильтров выбирается равным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | диаметр 24 мм на 630, 800 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количеству БПТ на распределительном пункте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | диаметр 36 мм на 630, 800, 1000, 1600А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | другой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) заполняется при замене ВК-10, ВКЭ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Разъемы вспомогательных цепей :                                11. Напряжение оперативного питания :

|  | - | 2РТТ |  |  |  |  | - | = 110 В |  |  |  | - | ~ 100 В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | СШР |  |  |  |  | - | = 220 В |  |  |  | - | ~ 127 В |
|  | - |  | другое |  |  |  | - | другое |  |  |  | - | ~ 220 В |

7. Механизм доводки 2) :                                                               12. Источник независимого питания 6) :

|  | - | с червячным редуктором |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | оперативный ток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | со стопором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | напряжением в соответствии с п. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) заполняется при замене выключателей ВМПЭ-10, ВМПП-10 в шкафу КРУ2-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - напряжением другой величины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В |  |  |
| 8. Блокировка разъединителей 3) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предварительно заряженный конденсатор емкостью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | механическая |  |  | - | замок Генодмана |  |  |  |  |  |  |  |  | - | в цепи электромагнита отключения |  |  |  |  |  |  |  |  | мкФ |  |  |
|  | - | электромагнитная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | в цепи расцепителя независимого питания |  |  |  |  |  |  |  |  | мкФ |  |  |
| 3) заполняется при замене выключателей в шкафах КСО-2, КСО-2у, КСО-2ум, Д13Б, ЛП318, КП03, КСО-2200, МКФВ, КСО из камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6) заполняется при его наличии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 9. Подключение трансформатора собственных нужд 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - до выключателя ввода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - на сборные шины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) заполняется для варианта переменного и выпрямленного оперативного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13. С ограничителями перенапряжений : (по отдельному опросному листу)

|  | - | Да |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Нет |  |  |  |

14. Сведения о доставке :

|  | - | доставка Поставщика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | самовывоз |  |  |  |

15. Сведения о монтаже :

|  | - | монтаж «под ключ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Монтаж ____________ | присоединений Поставщиком |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | монтаж Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |

16. Дополнительные требования :

17. Сведения о Заказчике :

| Предприятие: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О., Должность |  |  |  |  |  |  |
| Контактный телефон, факс, e-mail |  |  |  |  |  |  |
| Подпись ответственного за заполнение опросного листа: |  |  |  |  |  |  |