О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗЫ МИНЭНЕРГО РОССИИ

ОТ 30.12.2008 N 325 И ОТ 30.12.2008 N 326

ПРИКАЗ N 36

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РФ

1 февраля 2010 г.

(Д)

В  соответствии  со  статьей  25 Федерального закона от 23 ноября

2009  г.  N  261-ФЗ  "Об энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2009,  N  48,  ст.  5711),  пунктом  4.5.4  Положения  о  Министерстве

энергетики    Российской   Федерации,   утвержденного   Постановлением

Правительства  Российской  Федерации от 28 мая 2008 г. N 400 (Собрание

законодательства  Российской  Федерации, 2008, N 22, ст. 2577; 2009, N

52,   ст.   6586),   пунктом  22  Основ  ценообразования  в  отношении

электрической  и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных

Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 26 февраля 2004

г.  N  109 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 9,

ст. 791; 2005, N 1, ст. 130), и распоряжением Правительства Российской

Федерации  от  1  декабря  2009 г. N 1830-р (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2009, N 50, ст. 6114) приказываю:

1.  Внести  в Инструкцию по организации в Министерстве энергетики

Российской  Федерации  работы  по  расчету  и  обоснованию  нормативов

технологических  потерь  при  передаче  тепловой энергии, утвержденную

Приказом  Министерства  энергетики  Российской Федерации от 30 декабря

2008  г.  N  325  (зарегистрирован  Минюстом  России 16 марта 2009 г.,

регистрационный N 13513) (далее - Инструкция), следующие изменения:

в пункте 6:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"нормативные  и  отчетные,  в  том  числе полученные на основании

показаний приборов учета, значения технологических потерь при передаче

тепловой   энергии   за   два   года,  предшествующих  текущему  году,

нормативные   значения   технологических   потерь   текущего   года  и

планируемые   значения  технологических  потерь  на  регулируемый  год

(Приложение 5, таблицы 5.3, 5.4 и 5.5);";

после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

"При установлении нормативных значений технологических потерь при

передаче  тепловой  энергии  на  регулируемый  период  (отклонения  от

условий  работы тепловых сетей при этом не должны превышать изложенных

в  пункте  5 настоящей Инструкции) в случае, если фактические значения

технологических  потерь  при  передаче тепловой энергии, полученные на

основании  показаний  приборов  учета,  ниже  их расчетных значений, в

норматив  включаются  фактические  значения технологических потерь при

передаче тепловой энергии.";

в  абзаце  четвертом пункта 7 слова "в соответствии с Федеральным

законом  от  3  апреля 1996 г. N 28-ФЗ "Об энергосбережении" (Собрание

законодательства  Российской  Федерации, 1996, N 15, ст. 1551; 2003, N

14,  ст. 1255; 2006, N 52, ст. 5498)" заменить словами "в соответствии

с   Федеральным   законом   от   23   ноября  2009  г.  N  261-ФЗ  "Об

энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о

внесении   изменений   в  отдельные  законодательные  акты  Российской

Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской Федерации, 2009, N

48, ст. 5711).";

в  таблице  5.3  приложения N 5 к Инструкции в графах 5 и 9 слова

"отчет,  м3  (т)"  заменить  словами  "отчет,  м3 (т), в т.ч. факт. по

приборам учета";

в  таблице  5.4 приложения N 5 к Инструкции в графах 5 и 11 слова

"отчет, тыс. Гкал" заменить словами "отчет, тыс. Гкал, в т.ч. факт. по

приборам учета";

в  таблице  5.5  приложения N 5 к Инструкции в графах 5 и 9 слова

"отчет,  тыс. кВт·ч" заменить словами "отчет, тыс. кВт·ч, в т.ч. факт.

по приборам учета";

в  таблице  10.2  приложения N 10 к Инструкции в графах 3, 4, 15,

16,  27  и 28 слова "отчетные за период" заменить словами "отчетные за

период, в т.ч. факт. по приборам учета".

Дополнить  приложением  N 14 согласно приложению N 1 к настоящему

Приказу.

2.  Внести  в Инструкцию по организации в Министерстве энергетики

Российской  Федерации  работы  по  расчету  и  обоснованию  нормативов

технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим

сетям,   утвержденную   Приказом  Министерства  энергетики  Российской

Федерации от 30 декабря 2008 г. N 326 (зарегистрирован Минюстом России

12 февраля 2009 г., регистрационный N 13314), следующие изменения:

дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1.   Величины   поэтапного   снижения  технологических  потерь

электроэнергии  при  ее передаче по электрическим сетям рассчитываются

на  основании  данных  о  фактических потерях электрической энергии за

базовый период, полученных на основании показаний приборов учета.";

пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

"Для   расчета  норматива  технологических  потерь  при  передаче

электрической  энергии  на  регулируемый  период допускается учитывать

данные  текущего  периода,  полученные  в  процессе сбора информации о

фактической   загрузке   сетей  (изменения  схемы  потокораспределения

электрической   энергии  и  мощности),  и  данные  фактических  потерь

электроэнергии   на   основе   показаний   приборов  учета,  в  случае

чрезвычайных  ситуаций,  вызванных  техногенными авариями на сетевом и

генерирующем  оборудовании,  если неоптимальное функционирование сетей

будет распространятся и на период регулирования.".

Министр

С.И.ШМАТКО

1 февраля 2010 г.

N 36

Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ

27 февраля 2010 г.

N 16520

Приложение N 1

к Приказу Министерства энергетики

Российской Федерации

от 1 февраля 2010 года

N 36

Приложение N 14

к Инструкции по организации

в Минэнерго России

работы по расчету и обоснованию

нормативов технологических потерь

при передаче тепловой энергии

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

----------------------------------------------------------------------------------

|N N |   Показатели <*>   | Предбазовый|  Базовый   | Утвержденный  |Регулируемый|

|п/п |                    |   период   |   период   | период        |   период   |

|    |                    |------------|------------|---------------|------------|

|    |                    |   отчет,   |   отчет,   |   план        |   расчет   |

|    |                    |   в т.ч.   |   в т.ч.   |               |            |

|    |                    |факт. потери|факт. потери|               |            |

|    |                    |по приборам |по приборам |               |            |

|    |                    |   учета    |   учета    |               |            |

|----|---------------------------------------------------------------------------|

|1   |                             теплоноситель                                 |

|----|---------------------------------------------------------------------------|

|1.1 |потери и затраты    |                                                      |

|    |теплоносителя,      |                                                      |

|    |т (м3):             |                                                      |

|    |                    |------------------------------------------------------|

|    |      пар           |            |            |               |            |

|    |--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|    |      конденсат     |            |            |               |            |

|    |--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|    |      вода          |            |            |               |            |

|----|--------------------|------------------------------------------------------|

|1.2 |среднегодовой объем |                                                      |

|    |тепловых сетей, м3: |                                                      |

|    |--------------------|------------------------------------------------------|

|    |      пар           |            |            |               |            |

|    |--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|    |      конденсат     |            |            |               |            |

|    |--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|    |      вода          |            |            |               |            |

|----|--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|1.3 |отношение потерь и  |            |            |               |            |

|    |затрат теплоносителя|            |            |               |            |

|    |к среднегодовому    |            |            |               |            |

|    |объему тепловых     |            |            |               |            |

|    |сетей, %:           |            |            |               |            |

|    |--------------------|            |            |               |            |

|    |      пар           |            |            |               |            |

|    |--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|    |      конденсат     |            |            |               |            |

|    |--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|    |      вода          |            |            |               |            |

|----|--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|1.4 |отношение потерь и  |            |            |               |            |

|    |затрат теплоносителя|            |            |               |            |

|    |к среднегодовому    |            |            |               |            |

|    |объему тепловых     |            |            |               |            |

|    |сетей, %/час        |            |            |               |            |

|    |(п. 1.3:8 760):     |            |            |               |            |

|    |--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|    |      пар           |            |            |               |            |

|    |--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|    |      конденсат     |            |            |               |            |

|    |--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|    |      вода          |            |            |               |            |

|----|---------------------------------------------------------------------------|

|2   |                          тепловая энергия                                 |

|----|---------------------------------------------------------------------------|

|2.1 |потери тепловой     |            |            |               |            |

|    |энергии, тыс. Гкал: |            |            |               |            |

|    |--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|    |      пар           |            |            |               |            |

|    |--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|    |      конденсат     |            |            |               |            |

|    |--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|    |      вода          |            |            |               |            |

|----|--------------------|------------------------------------------------------|

|2.2 |материальная        |                                                      |

|    |характеристика      |                                                      |

|    |тепловых сетей в    |                                                      |

|    |однотрубном         |                                                      |

|    |исчислении, м2      |                                                      |

|    |--------------------|------------------------------------------------------|

|    |      пар           |            |            |               |            |

|    |--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|    |      конденсат     |            |            |               |            |

|    |--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|    |      вода          |            |            |               |            |

|----|--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|2.3 |отпуск тепловой     |            |            |               |            |

|    |энергии в сеть, тыс.|            |            |               |            |

|    |Гкал:               |            |            |               |            |

|    |--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|    |      пар           |            |            |               |            |

|    |--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|    |      вода          |            |            |               |            |

|----|--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|2.4 |суммарная           |            |            |               |            |

|    |присоединенная      |            |            |               |            |

|    |тепловая нагрузка к |            |            |               |            |

|    |тепловой сети,      |            |            |               |            |

|    |Гкал/ч:             |            |            |               |            |

|    |--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|    |      пар           |            |            |               |            |

|    |--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|    |      вода          |            |            |               |            |

|----|--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|2.5 |отношение потерь    |            |            |               |            |

|    |тепловой энергии    |            |            |               |            |

|    |относительно        |            |            |               |            |

|    |материальной        |            |            |               |            |

|    |характеристики,     |            |            |               |            |

|    |Гкал/м2:            |            |            |               |            |

|    |--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|    |      пар           |            |            |               |            |

|    |--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|    |      конденсат     |            |            |               |            |

|    |--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|    |      вода          |            |            |               |            |

|----|--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|2.6 |отношение потерь    |            |            |               |            |

|    |тепловой энергии к  |            |            |               |            |

|    |отпуску тепловой    |            |            |               |            |

|    |энергии в сеть, %:  |            |            |               |            |

|    |--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|    |      пар           |            |            |               |            |

|    |--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|    |      вода          |            |            |               |            |

|----|---------------------------------------------------------------------------|

|3   |                        электрическая энергия                              |

|----|---------------------------------------------------------------------------|

|3.1 |расход              |            |            |               |            |

|    |электроэнергии, тыс.|            |            |               |            |

|    |кВт * ч             |            |            |               |            |

|----|--------------------|------------------------------------------------------|

|3.2 |количество, ед:     |                                                      |

|    |--------------------|------------------------------------------------------|

|    |      ПНС           |            |            |               |            |

|    |--------------------|------------|------------|---------------|------------|

|    |      ЦТП           |            |            |               |            |

----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------

<*>   Кратко   излагаются   причины   увеличения   нормативов  на

регулируемый  год  (расчет)  относительно показателей текущего периода

(план) и (или) фактических показателей предыдущих лет.